沈阳市非医用防护口罩产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

非医用防护口罩产品每批次产品抽取70个。其中40个作为检验样品，30个作为备用样品。

2检验依据

非医用防护口罩产品检验依据见表1。

表1  抽查产品的检验项目及检验方法

| （1）自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 外观检查 | GB 2626-2019第 6.1 |
| 2 | 制造商应提供的信息 | GB 2626-2019第 6.1 |
| 3 | 过滤效率 | GB 2626-2019第 6.3 |
| 4 | 吸气阻力 | GB 2626-2019第 6.5 |
| 5 | 呼气阻力 | GB 2626-2019第 6.6 |
| 6 | 呼气阀气密性a | GB 2626-2019第 6.7 |
| 7 | 呼气阀保护装置b | GB 2626-2019第 6.8 |
| 8 | 视野 | GB 2626-2019第 6.10 |
| 9 | 头带 | GB 2626-2019第 6.11 |
| 10 | 可燃性 | GB 2626-2019第 6.15 |
| 11 | 产品标识 | GB 2626-2019第 7 |
| 备注：a、b 仅考核有呼气阀口罩。 |  |  |
| (2) 日常防护型口罩 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| 1 | 外观要求 | GB/T 32610-2016 第6.1 |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 第6.7 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 第6.8 |
| 4 | 过滤效率（盐性） | GB/T 32610-2016 第6.13 |
| 5 | 防护效果（盐性） | GB/T 32610-2016 第6.14 |
| 6 | 耐摩擦色牢度a | GB/T 32610-2016 第6.2 |
| 7 | 甲醛含量 | GB/T 32610-2016 第6.3 |
| 8 | pH值 | GB/T 32610-2016 第6.4 |
| 9 | 环氧乙烷残留量b | GB/T 32610-2016 第6.6 |
| 10 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 第6.9 |
| 11 | 呼气阀盖牢度c | GB/T 32610-2016 第6.10 |
| 12 | 视野 | GB/T 32610-2016 第6.12 |
| 13 | 标识 | GB/T 32610-2016 第8.2 |
| 备注：a仅考核染色和印花部分，白色口罩不做。 b仅考核经环氧乙烷处理的口罩。 c仅考核有呼气阀口罩。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 32610-2016  日常防护型口罩技术规范

GB 2626-2019  呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。