2021年沈阳市建筑用隔墙条板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用扑克牌等方法产生。

抽样数量按表1确定，每块样品厚度不应小于50mm，面积不应小于1m2。

表1隔墙条板产品抽样数量

| 隔墙条板产品的宽度（mm） | 检验样品数量(块) | 备用样品数量(块) |
| --- | --- | --- |
| 宽度≥950 | 2 | 2 |
| 750≤宽度<950 | 3 | 3 |
| 宽度<750 | 4 | 4 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐火极限 | GB/T 9978.1-2008 GB/T 9978.8-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JG/T169-2016《建筑隔墙用轻质条板》

GB/T23449-2009《灰渣混凝土空心隔墙板》

GB/T23450-2009《建筑隔墙用保温条板》

GB/T 19631-2005 《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》

GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》

GB/T 23451-2009《 建筑用轻质隔墙条板》.

JC 680-1997 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板.

GB/T 9978.1-2008 《建筑构件耐火试验方法  第１部分：通用要求.》

GB/T 9978.8-2008 《建筑构件耐火试验方法  第８部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。