附件1：

气瓶检验机构信息化部分依据

- 特种设备安全法

- 第六十条 负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和信息查询系统；对达到报废条件的特种设备，应当及时督促特种设备使用单位依法履行报废义务。

- 第八条 特种设备生产、经营、使用、检验、检测应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。

【释义】特种设备安全技术规范的含义

本法所指安全技术规范是规定特种设备的安全性能和节能要求以及相应的设计、制造、安装、修理、改造、使用管理和检验、检测方法等要求。安全技术规范是政府部门履行职责的依据之一，是直接指导特种设备安全工作具有强制性约束力的规范。安全技术规范作为政府规定的强制性要求，违反其规定要承担相应的法律责任。

气瓶安全技术规程（TSG 23-2021）

1.4与标准、管理制度的关系

（1）本规程规定了气瓶设计、制造、型式试验、监督检验、充装使用、定期检验等环节的基本安全要求，气瓶的相关标准以及有关单位的气瓶安全管理要求等，不应当低于本规程的规定；

9. 2基本要求 （8）完成检验后，检验人员应当按照气瓶质量安全追溯信息平台的要求，及时汇总、统计和上传有关检验结果的数据。

特种设备检验机构核准规则（TSG Z7001-2021）

2核准条件1 一般要求申请核准的特种设备检验机构（以下简称申请单位）应当满足相应机构类别和核准项目的要求（见附件D、附件E）。申请单位应当按照《特种设备检验机构质量管理体系要求》（见附件F）建立质量管理体系，并且有效实施。申请单位应当具有在核准范围内开展验工作的能力，按照有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准的要求开展检验工作。

4 附则 4.7检验数据对接要求

特种设备检验机构在地(市)级行政区域首次开展检验前.应当通报当地市场监管部门，接受其现场监督检查，并且实现检验信息系统与受检设备使用登记管理系统数据对接。检验后按照当地市场监管部门的要求及时上传检验数据。

4.8检验数据上传要求

特种设备检验机构完成监督检验、定期检验工作后，应当向全国统一的特种设备管理平台上传特种设备检验数据表。

D1.7信息化管理系统

- 建立检验信息管理系统，应当根据需要提供真实、准确的特种设备检验数据、信息；

- 使用检验信息管理系统对质量管理和检验信息进行收集和管理时，应当确保信息收集的及时、齐全、准确、安全和可追溯性；

E1.8信息化管理多统

- 建立检验信息管理理系统，能够根据需要提供真实、准确的特种设备检验数据、信息；

- 使用检验信息管理系统对质量管理和检验信息进行收集和管理时，应当确保 信息收集的及时、齐全、准确、安全和可追溯性；

特种设备检验机构质量管理体系要求 F7. 1接受政府监督管理

- 明确按规定进行资质核准；

- 明确按规足接受监督检查，并且对存在的问题进行整改；

- 建立信息化管理系统和检验数据档案，实现检验机构与市场监管部门之间的数据网络传输和共享；

- 规定协助动态监管工作，完成检验任务，及时上报有关检验工作情况；

- 市场监管总局办公厅关于加快推进全国气瓶质量安全追溯体系建设的通知（市监特设〔2019〕69号）

推进气瓶质量安全追溯体系建设。

- 基本要求。气瓶相关单位要按照有关法规、安全技术规范和标准的要求，并参照国家标准《特种设备信息资源管理 数据元规范 第1部分：气瓶》（GB/T 36373.1—2018）和其他应用于气瓶的关于二维码、射频技术等成熟的追溯编码编制规则标准，依托安装在气瓶上的二维码、孔洞码、电子芯片或其他不易损坏的数据载体，自行建立或委托其他单位建立气瓶质量安全追溯信息平台，采集生产、监督检验、充装、定期检验等数据信息并有效存储与对外公示。存储与公示的信息应当做到可追溯、可交换、可查询和防篡改。企业自建的追溯信息平台应当为各省级特种设备安全监察机构以及行业组织留有数据接口，以便统计报送气瓶安全状况等信息，为建设省级和市级气瓶公共服务数据平台打好基础。

附件2：

关于异地检验要求之规定

特种设备使用管理规则（TSG 08—2017）

关于“定期检验”的规定：

使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满的 1 个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作；

移动式(流动式)特种设备，如果无法返回使用登记地进行定期检验的，可以在异地(指不在使用登记地)进行，检验后，使用单位应当在收到检验报告之日起 30 日内将检验报告(复印件)报送使用登记机关。

附件3：

气瓶瓶阀的相关规定要求

中华人民共和国安全生产法

第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:

（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

- 《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）

7.2气瓶安全附件7.2.1瓶阀7.2.1.1基本要求

- 制造单位应当取得相应特种设备制造许可证，并且在批准范围内从事瓶阀制造；

4. 11 气密试验

盛装有毒、易燃、助燃、腐蚀性介质的气瓶，安装瓶阀后应当按照GB/T 12137 《气瓶气密性试验方法》的要求进行气密性试验。

7.2. 1.4瓶阀安装

气瓶制造单位或者检验充装等单位应当采用力矩扳手或者力矩装阀机安装瓶阀，并且应当防止异物落入气瓶，力矩大小应当符合相关标准的规定。

附件4：

《关于加强气瓶检验有关工作的通知》征求意见稿

各气瓶检验检测机构、气瓶充装（使用）单位（个人）：

为进一步规范气瓶检验工作，依据《特种设备检验机构核准规则》、《气瓶安全技术规程》等相关要求，现对气瓶检验相关工作明确要求如下：

一、使用检验信息管理系统

气瓶检验机构应使用检验信息管理系统对检验质量进行控制和检验信息采集管理，保证检验数据及时、准确上传至沈阳市特种设备智慧监管平台（以下简称“监管平台”），否则不得开展气瓶检验活动。

液化石油气钢瓶、车用气瓶从文件下发之日起，立即启用检验信息管理系统；其他气瓶检验机构于2022年10月31日前启用检验信息管理系统。

二、开展检验隐患自查，规范检验

1．气瓶检验机构要开展气瓶检验条件、检验流程和检验项目自查，规范检验行为。自该文件下发之日起满1个月，未开展隐患自查或未消除不符合技术规范要求的检验行为的检验检测机构，将依法依规组织查处。

2．在用机动车车用气瓶的安装，需经过机动车辆登记部门同意，方可实施监督检验。由汽车整车厂自行安装，并且出具安装质量证明书的车用气瓶以及叉车上用作盛装燃料的气瓶的安装，不需要进行安装监检。

- 三、规范气瓶瓶阀更换

1．任何单位或个人不得破坏瓶阀原有设计结构；

2．对于盛装可燃、有毒或者剧毒介质气瓶的瓶阀，在瓶阀上应有电子识读标志，可查询瓶阀的电子合格证；

3．不得对瓶阀进行修理、改造或者更换受压零部件；

4．应当采用力矩扳手或者力矩装阀机安装瓶阀，力矩大小应当符合相关标准的规定。盛装有毒、易燃、助燃、腐蚀性介质的气瓶，安装瓶阀后应当按照GB/T 12137《气瓶气密性试验方法》的要求进行气密性试验，未经气密性试验的气瓶不得交付使用；

5．对不能确保安全使用到下一个检验周期的气瓶阀门， 应当进行更换；

6．气瓶在定期检验时，由检验机构负责对气瓶基本信息修正完善，实施瓶体与瓶阀关联绑定，将瓶体和瓶阀信息及时上传至监管平台。

- 四、规范气瓶报废

对需要报废的气瓶， 通过消除使用功能方式进行报废处理；使用单位需填写气瓶报废记录表（也可采用电子方式记录），并且将报废信息上传气瓶充装信息追溯平台。检验机构应当认真填写检验记录，对发现应该报废的气瓶，均要出具报废检验结论，及时出具《气瓶定期检验报告》和检验记录表，并将结论及时上传检验信息管理系统。

自今日起至10月31日，检验机构每月20日向市市场监管局报送报废气瓶统计表（见附件1）、气瓶使用单位每月20日向辖区市场监管部门报送报废气瓶统计表（见附件1）。

- 五、规范气瓶送检行为

气瓶使用单位申请气瓶检验，应选择具有相应检验资质、具有与监管平台对接的检验管理系统的检验机构进行。按照《特种设备使用管理规则》要求，移动式（流动式）特种设备，如果无法返回使用登记地进行定期检验的，可以在异地（指不在使用登记地）进行，检验后，使用单位应当在收到检验报告之日起 30 日内将检验报告(复印件)报送沈阳市特种设备使用登记机关。

联系人：陈洪军      联系电话：24011983

附件：1．报废气瓶统计表

2．气瓶或瓶阀报废的情形及报废气瓶的处理方式

沈阳市市场监督管理局

2022年8月10日

附件1：

报废气瓶统计表表

履行报废单位（公章）：

| 序号 | 气瓶编号 | 使用单位名单 | 报废原因 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报送要求：1.盖章后扫成PDF和电子表格一同报送；若有其他先进报送方式，请向相关部门提出申请。

- 2.市市场监管局承压处邮箱：chengyachu@163.com；

附件2：

气瓶或瓶阀报废的情形及报废气瓶的处理方式

1．气瓶或瓶阀应当报废依据或条件：

- 气瓶或者瓶阀使用时间超过其设计使用年限的；

- 车用气瓶随报废车辆一同报废，其中出租车使用的车用压缩天然气瓶使用时间最长为8年；

- 低温绝热气瓶的绝热性能无法满足使用要求并且无法修复的；

- 气瓶应当逐只进行定期检验，检验时发现进行过焊接、修理、挖补、拆解、翻新的气瓶，或者瓶阀制造厂以外的单位和人员修理的瓶阀，均应当予以报废；

- 气瓶定期检验机构应当保证检验合格的气瓶和瓶阀能够在正常使用情况下安全使用一个检验周期，否则，应当予以报废；

- 2．消除使用功能处理：

- 消除报废气瓶使用功能的破坏性处理，应当采用压扁或者将瓶体解体等不可修复的方式；进行气瓶消除使用功能处理的机构应当对所处理的气瓶逐只进行记录，填写“报废气瓶一览表”并且每年向负责办理气瓶使用登记的市场监管部门（特种科）报告消除使用功能的气瓶情况。（监管平台建立相应功能后，在上面履行报废手续)

- 禁止任何单位或个人将报废气瓶(包括气瓶附件）、修理、翻新后销售、使用；

- 禁止任何单位或个人采用钻孔或者破坏瓶口螺纹的方式,对报废气瓶进行消除使用功能处理；

- 禁止任何单位或个人将报废气瓶未经消除使用功能处理，而销售、交给其他单位或者个人。