| 序号 | 合同号 | 合同签 订日期 | 设备品种 （客梯、货梯、 扶梯、杂物梯）及型号 | 最大提升高度m | 额定载重量kg/角度 | 额定速度m/s | 层/站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSSC-SY002/23 | 2023.1.6 | 货梯NEW FLVF,客梯ZEXIA-D.. | 17.5 | 3000 /800 | 1 | 4/4, 5/5 |
| 2 | HSSC-SY045/18 | 2018.9.25 | 客梯REXIA-S | 12 | 800 | 1 | 4/4 |
| 3 | HSSC-SY024/22 | 2022.10.24 | 客梯 ZEXIA-H,REXIA-H.. | 93 | 1050 /800 /450 | 2/1.5/1 | 31/3016/157/7 4/4 |
| 4 | HSSC-SY033/19 | 2019.8.3 | 客梯ZEXIA-S | 96 | 1050 | 1.75 | 31/3132/32 |
| 5 | HSSC-SY027/20 | 2020.10.30 | 客梯REXIA扶梯GS8000 | 18/6.85 | 1000 /35度/30度 | 1.5/0.5 | 5/5 6/6 |
| 6 | HSSC-SY041/18 | 2018.8.28 | 客梯ZEXIA | 12 | 800 | 1 | 3/3 |
| 7 | HSSC-SY020/19 | 2019.6.20 | 客梯ZEXIA-S | 99 | 1050 | 1.75 | 33/33 |
| 8 | HSSC-SY008/23 | 2023.3.1 | 客梯 ZEXIA-T | 42 | 1050/ 800 | 1.5 | 13/1014/12 |

（公章）沈阳市2023年度执行原版标准合同项目情况备案表总2页，第1页

| 序号 | 合同号 | 合同签 订日期 | 设备品种 （客梯、货梯、 扶梯、杂物梯）及型号 | 最大提升高度m | 额定载重量kg/角度 | 额定速度m/s | 层/站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | HSSC-SY010/21 | 2021.6.30 | 客梯ZEXIA-T,REXIA-T | 66 | 1050 /800 | 1.75/1 | 22/2219/197/7 7/4 |
| 10 | HSSC-SY003/23 | 2022.10.21 | 客梯 REXIA-T | 20 | 1000 | 1 | 6/6 7/7 |
| 11 | HSSC-SY028/22 | 2023.3.1 | 客梯 REXIA-T | 16 | 800 | 1 | 4/4 |
| 12 | HSSC-SY033/20 | 2020.12.11 | 客梯ZEXIA | 24 | 800 | 1 | 6/6 7/7 8/8 |
| 13 | HSSC-SY007/23 | 2017.12.5 | 客梯 REXIA-D | 20.7 | 1600 /1000 | 1 | 6/6 |
| 14 | HSSC-SY006/21 | 2021.3.29 | 扶梯NEW FLVF,客梯ZEXIA-D，扶梯 GS8000 | 36/5 | 3000 /1200 /1350 /800 /30度 | 1 /1.5 | 3/3 5/5 11/1112/127/7 |
| 15 | HSSC-SY034/20 | 2020.11.4 | 扶梯 GS8000 | 13.6 | 30度 | 0.5 | - |
| 16 | HSSC-SY042/17 | 2017.5.16 | 扶梯 GS8000 | 10.2 | 30度 | 0.5 | - |
| 17 | HF2Q-HF-0469 | 2019.2.20 | 扶梯 GS8000 | 5.1 | 30度 | 0.5 | --- |