辽宁美奥机电设备有限公司（公章）沈阳市2023年度执行原版标准合同项目备案表总1页，第1页

| 序号 | 合同号 | 合同签 订日期 | 设备品种 （客梯、货梯、 扶梯、杂物梯）及型号 | 最大提升高度m | 额定载重量kg/角度 | 额定速度m/s | 层/站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W210826 | 2021.9.6 | 客梯EKW56 | 11.6 | 800 | 1 | 5/5 |
|  |  |  | 客梯EKJ30 | 14.5 | 1000 | 1 | 6/6 |
|  |  |  | 货梯EHJ20 | 8.7 | 2000 | 0.5 | 4/4 |
| 2 | P0194-合同-2022-0019 | 2022.6.21 | 杂物梯ZTZ | 6.6 | 300 | 0.4 | 3/3 |
| 3 | SGLN0000JGMM1900246 | 2019.8.28 | 客梯Skyrise Elevonic | 101.5 | 1350 | 3 | 36/15 |
|  |  |  | 客梯GeN2 Premier | 75.4 | 1350 | 2.5 | 27/14 |
|  |  |  | 客梯GeN2 Comfort | 46.4 | 1350 | 1.75 | 17/17 |
|  |  |  | 客梯Skyrise Elevonic | 95.7 | 1350 | 3 | 34/34 |
| 4 | JH22-210114-00121 | 2022.10.8 | 客梯Gen3 | 23.1 | 1000 | 1.75 | 8/8 |
| 5 | MA-X20221017-2 | 2023.2.16 | 货梯VHW5000/0.5-VVVF | 16.2 | 5000 | 0.5 | 3/3 |
| 6 | CSCEC-WZ-5033421077-G2-2022018 | 2022.12.31 | 货梯GeN3 peak MR | 51 | 2000 | 1.75 | 11/11 |
|  |  |  | 医用梯GeN3 peak MR | 76.5 | 1800 | 1.75 | 16/16 |
|  |  |  | 医用梯GeN3 peak MR | 66.3 | 1800 | 1.75 | 14/14 |
|  |  |  | 医用梯GeN3 peak MR | 51 | 1800 | 1.75 | 11/11 |
|  |  |  | 医用梯GeN3 peak MRL | 76.5 | 1800 | 1.75 | 16/16 |
|  |  |  | 客梯GeN3 peak MRL | 10.2 | 1000 | 1 | 3/3 |
|  |  |  | 扶梯LINK | 5.1 | 30° | 0.5 | / |
|  |  |  | 扶梯LINK | 4.8 | 30° | 0.5 | / |
| 7 | JQYY-20180523-006 | 2018.5.26 | 客梯GeN2 Comfort New | 9 | 1000 | 1 | 3/3 |
|  |  |  | 杂物梯ZTZ | 9 | 300 | 0.4 | 3/3 |

注：1.一个合同号，可以填写一行，也可以按设备品种及参数分多行填写，备案单位自行决定；2.备案不需要提供销售合同，此表尽可能详细填写；3.检验单位查询时，市局仅提供此表，对备案原始材料的一致性负责。