| 序号 | 合同号 | 合同签订日期 | 设备品种 （型式） | 最大提升高度 | 额定载重量 | 额定速度 | 层、站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHN-233497T | 2023年2月27日 | 曳引式客梯 | 16.85m | 1000 | 1 | 5/5 |
| 2 | SA0222D979 | 2023年2月14日 | 曳引式客梯；货梯 | 17.1m | 1050； 2000 | 1.0 | 4/4 |
| 3 | SA0222D980 | 2023年2月14日 | 曳引式货梯 | 14.6m | 2000 3000 | 0.5 | 4/3 |
| 4 | DHN-222523T | 2022年9月29日 | 曳引式客梯 曳引式货梯 | 18.5m；10.5m | 1000； 3000 | 0.5 | 6/6 2/2 |
| 5 | DHN-222862T | 2022年11月7日 | 曳引式客梯 | 18m | 800 | 1.0 | 6/6 |
| 6 | DHN-222637T | 2022年10月19日 | 曳引式客梯 | 7.2m | 1000 | 1 | 3/3 |